## Sheet1
Chesapeake Bay, Bay Bridge Sampling Trip- 07/25/2016
S.No. | Assumed Depth (m) | Actual Depth | Temp (degrees C) | Conductivity | SPC | TDS | Salinity | ODO (% sat) | ODO (mg/L) | Pressure | pH | ORP | Turb (FNU)
1 | 0 | 0.209 | 28.441 | 21967 | 20604.4 | 13397 | 12.26 | 98.6 | 7.16 | 0.311 | 7.88 | 229.8 | 1.9
3 | 2 | 2.26 | 28.22 | 23406.6 | 22029 | 14331 | 13.2 | 98.2 | 7.11 | 3.25 | 7.94 | 228.3 | 1.08
4 | 4 | 3.97 | 27.858 | 23701.2 | 22477.8 | 14619 | 13.5 | 84.6 | 6.16 | 5.706 | 7.79 | 227.6 | 0.8
5 | 6 | 6.023 | 27.942 | 24640.9 | 23323 | 15159 | 14.07 | 70.5 | 5.08 | 8.654 | 7.62 | 223.8 | 0.53
6 | 8 | 8.09 | 26.26 | 26207 | 25600 | 16659 | 15.63 | 18.4 | 1.29 | 11.58 | 7.16 | 220.6 | -0.1
7 | 10 | 10.09 | 25.06 | 27878.5 | 27881.1 | 18156 | 17.18 | 4.8 | 0.36 | 14.437 | 7.14 | 211.5 | -0.55
8 | 12 | 12.04 | 24.62 | 28604 | 29301 | 18699 | 17.79 | 2.6 | 0.18 | 17.28 | 7.16 | 136.9 | -0.2
9 | 14 | 13.91 | 24.017 | 29624.6 | 30118 | 19591 | 18
Handheld/Probe malfunctioned during sampling at 14 meters

## JustData
S.No. | Assumed Depth (m) | Actual Depth | Temp (degrees C) | Conductivity | SPC | TDS | Salinity | ODO (% sat) | ODO (mg/L) | Pressure | pH | ORP | Turb (FNU)
1 | 0 | 0.209 | 28.441 | 21967 | 20604.4 | 13397 | 12.26 | 98.6 | 7.16 | 0.311 | 7.88 | 229.8 | 1.9
3 | 2 | 2.26 | 28.22 | 23406.6 | 22029 | 14331 | 13.2 | 98.2 | 7.11 | 3.25 | 7.94 | 228.3 | 1.08
4 | 4 | 3.97 | 27.858 | 23701.2 | 22477.8 | 14619 | 13.5 | 84.6 | 6.16 | 5.706 | 7.79 | 227.6 | 0.8
5 | 6 | 6.023 | 27.942 | 24640.9 | 23323 | 15159 | 14.07 | 70.5 | 5.08 | 8.654 | 7.62 | 223.8 | 0.53
6 | 8 | 8.09 | 26.26 | 26207 | 25600 | 16659 | 15.63 | 18.4 | 1.29 | 11.58 | 7.16 | 220.6 | -0.1
7 | 10 | 10.09 | 25.06 | 27878.5 | 27881.1 | 18156 | 17.18 | 4.8 | 0.36 | 14.437 | 7.14 | 211.5 | -0.55
8 | 12 | 12.04 | 24.62 | 28604 | 29301 | 18699 | 17.79 | 2.6 | 0.18 | 17.28 | 7.16 | 136.9 | -0.2
9 | 14 | 13.91 | 24.017 | 29624.6 | 30118 | 19591 | 18